## Inventario
INVENTARIO CABLEOPERADORES
[18 empty] | versión 02 | 2011-10-01
FECHA (DD/MMM/AA) |  | 19/01/2018 | [17 empty] | ORDEN DE TRABAJO
CIUDAD DE EJECUCIÓN |  | Garzón
EMPRESA OPERADORA |  | Media Commerce | [16 empty] | HOJA No. ___ de | __
NODO FÍSICO (POSTE) | [18 empty] | DIRECCIÓN / OBSERVACION
NUMERO DE APOYO | CODIGO DEL APOYO | Material (CO-MA-TO-TU) | Longitud Poste (m) | Resistencia mecánica(Kg) | Estado (B / M) | NIVEL DE TENSION (1,2,3,12) | ALTURA DISPONIBLE | ALTURA DE MONTAJE | ESTÁ EL CABLE SOBRE LAS REDES DE BT? | NIVEL DE OCUPACION | RESERVA | TIPO DE CABLE COMUNICACIÓN PROY. (FI, RG6, RG11, 500,etc) | AMPLIFICADOR | FUENTE | DISTRIBUIDOR FIBRA | EQUIPO CONSUME ENERGIA DE EH? | OTROS | CÓDIGO O PLACA DEL EQUIPO
7957 | Codigo No Visible | CO | 12 | 750 | B | 12 | 4.4 |  | NO | 1 |  | RG11 | NO | NO | NO |  |  |  | Calle 12A Carrera 3
Note on A4: fgallego: Fecha en que se levanta la información
Note on U4: fgallego: Aplica para trabajos que ejecuta EH. Se diligencia el consecutivo de la orden de Trabajo
Note on A5: fgallego: Ciudad donde existe o se proyecta el montaje
Note on A6: fernando.gallego: Empresa operadora de la red de comuncación
Note on A8: fgallego: Datos completos del poste o nodo físico que soporta la red. Los cruces aéreos se tratan como apoyos
Note on T8: fgallego: Dirección del apoyo si es urbano y las observaciones e información complementaria
Note on A9: fgallego: Número consecutivo de apoyo asignado por el contratista para referenciar el apoyo en el plano.
Note on B9: fgallego: Codificación de EH existente, pintada en el poste sobre fondo naranja. Si los postes son proyectados, estos códigos no existen y EH los asigna. El código de apoyo de compone de una letra B ó M y seis dígitos. Hoy día El primero siempre es cero
Note on C9: fgallego: CO: Concreto MA: Poste Madera TO: Torre Metálica TU: Tubo Metálico
Note on D9: fgallego: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, etc., metros
Note on E9: fgallego: 510, 750, 1050, 1350 Kgs
Note on F9: fgallego: Estado general del poste o apoyo físico
Note on G9: fernando.gallego: Según nivel de tensión redes eléctricas soportadas 1: Solo baja tensión 2: Media tensión 13.2 kV 3: Media tensión 34.5 kV 12: Media y baja tensión
Note on H9: fernando.gallego: Es la altura disponible para soportar nuevas redes, es decir altura desde el piso al cable más bajo soportado. En caso de no existir red de BT, se tomará una altura máxima de 6,5m
Note on I9: fernando.gallego: Es la altura de instalación proyectada para nuevos cables, medida desde el nivel del piso. Debe ser inferior a altura de red de BT y coodinada con otros cables existentes.
Note on J9: fernando.gallego: Responder SI o No
Note on K9: fernando.gallego: Cuantos cable tiene el operador soportados en este apoyo Existentes/Proyectados (dar los dos valores) Ej 0/1 , 0/2, 1/1, 1/2, etc.
Note on M9: fernando.gallego: Tipo de red empleada: FB: FIBRA COAXIAL : RG6, RG11, .500 OT: OTRO
Note on N9: fernando.gallego: ¿existe amplificador? SI ó NO
Note on O9: fernando.gallego: Existe fuente? SI ó NO
Note on P9: fernando.gallego: Existe caja distribuidora de Señal, acometidas o pares ? SI ó NO
Note on Q9: fernando.gallego: El equipo consume energía de EH? SI ó NO
Note on R9: fernando.gallego: Otros equipos instalaldos en el los apoyos.
Note on S9: fernando.gallego: Número interno de identificación del equipo o serial que permita distinguirlo.